|  | # Höhere Technische Bundeslehranstalt ## Linz Paul-Hahn-Straße |
| --- | --- |

### LABORBERICHT

| Labor | Chemie |
| --- | --- |
| Lehrer | Weberndorfer, Friedrich |
| Übung Nr. | 1 |
| Übungstitel | Bestimmung der Dichte von versch Stoffen mit dem Pyknometer |
| Übungsdatum | 19.12.2002 |

#### Jahrgang / Klasse:	5ATHA	Gruppe:	C

Namen:	Manuel Mausz

Günther Mayerhofer

Bernhard Prammer

#### Protokollabgabe am:  09.01.2003	Protokollführer:	Manuel Mausz

# Versuch 1:

# Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten mit dem Pyknometer

F

R10

Gewählte Flüssigkeit zur Bestimmung: Essigsäure-n-butylester

Essigsäure-n-butylester (C6H12O2) ist leicht entzündlich!

# Grundlagen:

Grundlagen gibt es bei diesem Versuch eigentlich keine.

# Verwendete Geräte und Chemikalien

- Mettler Analysewaage (Genauigkeit: 1/100g)

- Mettler Präzisionswaage (Genauigkeit: 1/100000g)

CH3 – C – O – (CH2)3 – CH3

O

Pyknometer 50ml aus Rhea Glas

- Pipette

- Peleusball

- Essigsäure-n-butylester (C6H12O2)

# Versuchsaufbau

Beim Abwägen sollte darauf geachtet werden, das die runde Plattform in der Waage nicht mehr schwingt. Da sich sonst das Ergebnis laufend ändert.

Präzisionswaage

Die Wage sollte eigentlich auf 0,00g stehen.

Analysewaage

# Versuchsablauf, Versuchsbeschreibung

- Leeres Pyknometer vorwiegen	... 27,29g

- Leeres Pyknometer feinwiegen	... 27,29211g

- Pipette mit Hilfe des Peleusballes mit Essigsäure-n-butylester aus dem Vorratsbehälter füllen

- Essigsäure-n-butylester aus der Pipette in das Pyknometer füllen (Blasenfrei!). Bis über die Mitte des Schliffs füllen

- Kern auf das Pyknometer aufsetzen (Achtung: Flüssigkeit tritt dabei aus den Kapillaren des Kerns aus)

- Pyknometer trocken wischen

- Gefülltes Pyknometer vorwiegen	... 71,19g

- Gefülltes Pyknometer feinwiegen	... 71,18724g

- Auswertung

- Entsorgen des Ethanols bzw. zurückfüllen in die Vorratsflasche

- Das Pyknometer und die Pipette mit destilliertem Wasser auswaschen und trocknen lassen

# Auswertung

Pyknometer leer: 	27,29211g

Pyknometer mit Essigsäure-n-butylester: 	71,18724g

ρ=mV=(71,18724−27,29211)50=0,8779gcm³

Laut der Literatur „Merck Chemikalien Reagenzien 2002“ hat Essigsäure-n-butylester eine Dichte von 0,88g/cm³.

# Zusatz zu Versuch 1:

# Messung des nd-Wertes der verwendeten Flüssigkeit aus Versuch 1

Zur Messung des Brechungsindexes benützen wir ein Refraktometer. Dabei wird die Flüssigkeit auf das Refraktometer getropft und dann der Brechungsindex abgelesen. Die Temperatur der Flüssigkeit ändert dabei das Messergebnis. In der Literatur ist der ND-Wert normiert auf 20°C zu finden.

nd-Wert gemessen:	1,3945 bei 21,8°C

nd-Wert laut Literatur: 	1,3941 bei 20°C

Hier die Flüssigkeit auftropfen

Später hier ablesen

# Versuch 2:

# Bestimmung der Dichte eines Probanten

Gewählter Probant: Messing Zylinder

# Verwendete Geräte und Chemikalien

- Mettler Analysewaage (Genauigkeit: 1/100g)

- Mettler Präzisionswaage (Genauigkeit: 1/100000g)

- Messkolben 50ml

- Probant: Messing Zylinder

# Versuchsablauf, Versuchsbeschreibung

  - Leeren Messkolben vorwiegen	... 32,95g

  - Leeren Messkolben feinwiegen	... 32,95425g

  - Messing Zylinder vorwiegen	... 14,93g

  - Messing Zylinder feinwiegen	... 14,92615g

  - Messkolben bis zur Ringmarke mit destilliertem Wasser füllen

  - Gefüllten Messkolben vorwiegen	... 82,72g

  - Gefüllten Messkolben feinwiegen	... 82,71216g

  - Etwas destilliertes Wasser aus dem Messkolben entleeren

  - Messing Zylinder in den Messkolben geben

  - Messkolben bis zur Ringmarke mit destilliertem Wasser auffüllen

  - Messkolben vorwiegen 	... 95,91g

  - Messkolben feinwiegen	... 95,90810g

  - Messkolben ausleeren und trocknen lassen

# Auswertung

Messkolben leer: 	32,95425g

Probant: 	14,92615g

Messkolben mit dest. Wasser gefüllt: 	82,71216g

Messkolben mit dest. Wasser und Probant gefüllt:	95,90810g

ρdest.Wasser=(82,71216−32,95425)50=0,9952gcm³mWasser=95,90810−32,95425−14,92615=48,0277gcm³Vdest.Wasser=mdest.Wasserρdest.Wasser=48,02770,9952=48,2593VMessing=50−Vdest.Wasser=50−48,2593=1,7407cm³ρMessing=14,92615VMessing=14,926151,7407=8,5750gcm³

Zur Kontrolle haben wir den Messing Zylinder mit der Schiebelehre gemessen:

h=22,7d=9,95V=h∗d²π4=1,765cm³ρ=mV=14,926151,765=8,45gcm³

Differenz: ~0,125