Wärmeübertragung

!!! Siehe auch: Steger Band 3 Seite 146-164 !!!

1. Wärmeleitung

Unter Wärmeleitung versteht man die Übertragung von Wärmeenergie von Molekül zu Molekül innerhalb eines Stoffes. Ein Molekül überträgt die Bewegungsenergie auf das nächste Molekül. Tritt vorwiegend in festen Körpern auf.

q1 = q2 = q  …  Wärmestromdichte

 q = 1·(1–2)/s1  = 2·(2–3)/s2

 [W/mK] … Wärmeleitkoeffizient

St = 50

Ziegel = 1

Glaswolle = 0,04		 Ziegel                Glaswolle

2. Konvektion (Wämeübergang)

q = q1 = q2

q1

q2

Unter Konvektion versteht man die Wärmeübertragung strömender Flüssigkeiten/Gase an ebenfalls strömenden Medien bzw. an festen Körpern.

q = ·		Q = q·A = ··A

 =  Nu ·d/		 [W/m²K] … Wärmeübergangszahl

d …Schichtdicke

 …Wärmeleitzahl

Nu ... Nußelt-Zahl (beschreibt die Strömungswirkung)

Natürliche Konvektion

Die Bewegung entsteht durch natürlichen Auftrieb. (z.B. bei Heizkörpern)

Erzwungene Konvektion

Die Bewegung wird durch ein von außen erzeugtes Druckgefälle bewirkt.

Laminare Strömung:

Die Wärme wird langsam von Stromschicht zu Stromschicht übertragen. An der Wand selbst wird die Wärme durch Leitung übertragen.

Re < 2320

Nu = 0,664·Re0,5·Pr0,33

Turbulente Strömung:

Die Wärmeübertragung geht rasch vor sich. Ebenfalls wird an der Wand selbst die Wärme durch Leitung übertragen.

Re > 2320

Nu = 0,0325·Re0,8·Pr0,33

3. Strahlung

Bei Wärmestrahlung wird Wärme ohne materielles Bindeglied durch elektromagnetische Wellen übertragen. Warme Körper strahlen dabei Energie aus, die von rel. kälteren Körpern teilweise oder sogar ganz absorbiert wird.

Teilt man die Wärmestrahlung in Reflexion, Absorption und Durchgang, so gilt:

r + a + d = 1	  a = 1 bei einem schwarzen Körper

q = ·CS·(T/100)4 	CS … Strahlungszahl eines schwarzen Körpers CS = 5,77W/m²K4

 ... Emissionsgrad (Maximum = 1 (bei einem schwarzen Körper))

Strahlungswärmeaustausch:

q = C1,2·[(T1/100)4–(T2/100)4]

1/C1,2 = 1/C1+A1/A2·(1/C2–1/CS)

Str = q/

Gasstrahlung

2-atomige Gase strahlen nicht.

Abgase wie CO2,H2 strahlen. Die Intensität hängt von der Schichtdicke ab.

qg = CS·(T/100)4

Konvektion und Strahlung

Beim Wärmeübergang ist immer Konvektion und Strahlung beteiligt.

Bei niedrigen Temperaturen überwiegt der Konvektionsanteil. Strahlung ist vernachlässigbar.

Bei hohen Temperaturen überwiegt der Strahlungsanteil. Konvektion ist vernachlässigbar.

Es wird ein gemeinsames  gebildet.

 = K+Str

4. Wärmedurchgang:

Je nach Aufbau einer Wand setzt sich der Wärmedurchgang aus Wärmeübergang und Wärmeleitung zusammen.

Wand

turbulent

laminar

laminar

t1 = 30°

t2 = 10°

q=k∗(t1−t2)   k ... Wärmedurchgangszahl

k=11α1+sλ+1α2[Wm²K]

Bei einer mehrschichtigen Wand wird einfach s/ genommen also z.B.:

k=11α1+s1λ+s2λ+1α2[Wm²K]

q=k∗(t1−t2)q=α1∗(t1−ϑ1)q=λs∗(ϑ1−ϑ2)q=α2∗(ϑ1−t2)

# Wärmetauscher

## 1. Grundlagen

1.1 Q, Wärmemenge, Arbeit, Energie

- thermische Energie ... [J]

- mech. Energie ... [Nm]

- elektrische Energie ... [Ws]

( 1 kWh  =  3600 kJ )

Allgemeine Wärmegleichung:

Q=m∗c∗Δϑ

Q ... Wärmemenge [kJ]

m ... Masse [kg]

c … spezifische Wärmemenge/Wärmekapazität [kJ/kgK]

Δϑ ... Temperaturdifferenz [K]

c ... ist die Wärmemenge, die man benötigt, um 1kg eines Stoffes um 1K zu erwärmen.

z.B. cWasser = 4,187 kJ/kgK

1.2 P, Leistung

thermische Leistung ... [J/s]

mechanische Leistung ... [Nm/s]

elektrische Leistung ... [W]

Leistung P=Wt=Qt=Q

2. Heizflächenberechnung

Jeder Wärmetauscher kann betrieben werden im:

- Gleichstromprinzip

- Kreuzstromprinzip

- Gegenstromprinzip

Die Wärmemenge, die vom wärmeren Medium abgegeben wird muss von kälteren Medium aufgenommen werden.

Beim Gegenstromprinzip benötigt man weniger Heizfläche als beim Gleichstromprinzip, weil das m beim Gegenstrom größer ist als beim Gleichstrom.

Beim Gegenstrom ist Δϑ größer als beim Gleichstrom.

Inde {x'	Anfang der Heizfläche

Inde {x''	Ende der Heizfläche

Index 1 .... 	wärmere Medium

Index 2 .... 	kälteres Medium

Δ'=ϑ1′−ϑ2′Δ''=ϑ1″−ϑ2″

Q=m∗c∗ΔϑQ1=m1∗c1∗(ϑ1′−ϑ2′)Q2=m2∗c2∗(ϑ2′−ϑ2′)1.)

... abgegebene Wärmemenge

... aufgenommene Wärmemenge

2.)    Q=P=k∗A∗Δϑm

3.)

Δϑm=Δ'−Δ''lnΔ'Δ''<Δ=Δ'−Δ''2⇒GleichstromΔϑm=Δ'−Δ''lnΔ'Δ''Δ=Δ'−Δ''2⇒Gegenstrom

Beim Gegenstrom kann die Austrittstemperatur des kälteren Mediums über der Austrittstemperatur des wärmeren liegen. Oder man kann eine größere Wärmemenge übertragen oder eine höhere Temperatur erreichen als beim Gleichstromprinzip. Das Gegenstromprinzip ist leistungsfähiger als das Gleichstromprinzip.