# Maturafragen MSRT / Mechatronik 2002/03 - 5AHTA			Janovsky Harald

- Messung nichtelektrischer Größen - Temperaturmessung

- Messung nichtelektrischer Größen – Weg und Winkel

- Messung nichtelektrischer Größen – Füllstand und Durchfluss

- DAC – ADC-Wandler: Prinzip DA – R/2R, Flash-Konverter, Wägeverfahren, Dual-Slope

- Elektrische Leistungsmessung: Wirkleistung, Blindleistung, Drehstromnetz

- Messung von Wechselstromgrößen – Wechselstrommessbrücken: Prinzip, Anwendungen

- Digitaloszilloskop: Prinzipschaltbild, Betriebsarten, Triggerung, Kenngrößen, Signalrekonstruktion, Aliasing

- SPS Komponenten: Beschreibung der Hardware-Komponenten einer SPS samt deren Eigenschaften

- SPS Programmiersprachen und Grundglieder: EN61131-3, Beispiele für Grundglieder

- SPS Programmaufbau bei der Simatic S7: Projektstruktur und Programmbausteine

- Strukturierter Programmentwurf - Methode Zustandsgraph: Erklärung der Methode, Realisierung in FUP

- Der einschleifige Standardregelkreis: Fo, Fw, Fz. und Interpretation/ Aussagen daraus an einem vorgegebenen Beispiel ähnlich PI-Regler mit PT1-Strecke, Normierung.

- Regelkreisglieder:  DT1, IT1, Totzeitglied, PT2, Darstellung im Frequenz- und Zeitbereich, Beispiele aus der Mechatronik

- Analogregler mit OPV und digitale Regler: Realisierung eines PID bzw. PIDT1 mit OPV - Bildung der Regelabweichung, D – Anteil, Prinzipieller Aufbau, Einfluss der Abtastzeit, Vor/Nachteile. Regelalgorithmen mit kurzer Herleitung für PID

- Stabilität im Bodediagramm: Allgemeines zur Stabilität, Schließbedingung, Stabilitätsgüte. Amplituden- und Phasenrand und ihre Bedeutung für die Reglereinstellung. Stabilität in der Ortskurve: Allgemeines zur Stabilität, Schließbedingung, Stabilitätsgüte. Anschauliche und exakte Formulierung des Nyquistkriteriums. Amplituden und Phasenrand und ihre Bedeutung für die Reglereinstellung.

- Reglerauslegung im Bodediagramm:  Grafische Auslegung von PI -Regler mit Amplituden- und Phasenrand. Berechnung von PI-Regler mittels Kompensation und dann Phasenrand. Erklärung anhand vorgegebener Beispiele. Kompensation bei PI/PID - Reglern.

- Reglerauslegung nach dem Betragsoptimum: Prinzip, Ziel des BO. Anwendbar auf welche Regler-Strecken-Kombinationen, Herleitung der Einstellregel für ein konkretes Beispiel.

# Maturafragen MSRT / Mechatronik 2002/03 – 5CHTA			Janovsky Harald

- Messung nichtelektrischer Größen - Temperatur

- Messung nichtelektrischer Größen – Weg, Winkel und Abstand

- Messung nichtelektrischer Größen – Kraft, Drehmoment und Druck

- DAC – ADC-Wandler: Prinzip DA – R/2R, Flash-Konverter, Wägeverfahren, Dual-Slope

- Elektrische Leistungsmessung: Wirkleistung, Blindleistung, Drehstromnetz

- Messung von Wechselstromgrößen – Wechselstrommessbrücken: Prinzip, Anwendungen

- Digitaloszilloskop: Prinzipschaltbild, Betriebsarten, Triggerung, Kenngrößen, Signalrekonstruktion, Aliasing

- SPS Komponenten: Beschreibung der Hardware-Komponenten einer SPS samt deren Eigenschaften

- SPS Programmiersprachen und Grundglieder: EN61131-3, Beispiele für Grundglieder

- SPS Programmaufbau bei der Simatic S7: Projektstruktur und Programmbausteine

- Strukturierter Programmentwurf - Methode Zustandsgraph: Erklärung der Methode, Realisierung in FUP

- Der einschleifige Standardregelkreis: Fo, Fw, Fz. und Interpretation/ Aussagen daraus an einem vorgegebenen Beispiel ähnlich PI-Regler mit PT1-Strecke, Normierung.

- Regelkreisglieder:  DT1, IT1, Totzeitglied, PT2, Darstellung im Frequenz- und Zeitbereich, Beispiele aus der Mechatronik

- Analogregler mit OPV und digitale Regler: Realisierung eines PID bzw. PIDT1 mit OPV - Bildung der Regelabweichung, D – Anteil, Prinzipieller Aufbau, Einfluss der Abtastzeit, Vor/Nachteile. Regelalgorithmen mit kurzer Herleitung für PID

- Stabilität im Bodediagramm: Allgemeines zur Stabilität, Schließbedingung, Stabilitätsgüte. Amplituden- und Phasenrand und ihre Bedeutung für die Reglereinstellung. Stabilität in der Ortskurve: Allgemeines zur Stabilität, Schließbedingung, Stabilitätsgüte. Anschauliche und exakte Formulierung des Nyquistkriteriums. Amplituden und Phasenrand und ihre Bedeutung für die Reglereinstellung.

- Reglerauslegung im Bodediagramm:  Grafische Auslegung von PI -Regler mit Amplituden- und Phasenrand. Berechnung von PI-Regler mittels Kompensation und dann Phasenrand. Erklärung anhand vorgegebener Beispiele. Kompensation bei PI/PID - Reglern.

- Reglerauslegung nach dem Betragsoptimum: Prinzip, Ziel des BO. Anwendbar auf welche Regler-Strecken-Kombinationen, Herleitung der Einstellregel für ein konkretes Beispiel.